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	ООО «Аквагаз»
ИНН 6452128582, КПП 645201001

410009, г. Саратов, ул. Луговая, дом 37, кв. 99

р/с 40702810432100001277 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва

к/сч 30101810000000000201, БИК 044525201

e-mail: info@akvagaz.ru, сайт: www.akvagaz.ru
тел./факс: +7 917-217-07-02, (8452) 32-34-41


_________________________________________________________________________
название организации заказчика (проектировщика)

ТЕХ.ЗАДАНИЕ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  № ____  от  _______ 2021г.
на изготовление газорегуляторного пункта*  ___________-,  схема № ______
	Выберите нужное значение из списка или введите данные (лишние символы подчеркивания можно удалить кнопкой Delete), или заполните ручкой
	1.
	Регулируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014  ________________________

	
	2.
	Тип объекта:   FORMDROPDOWN 

	Тип газовой сети:   FORMDROPDOWN 


	
	3.
	Подвод газа:  вход - Ду-
  ,  выход - Ду-
  

	
	4.*
	1-я ветка состоит из линий редуцирования:  основная +
	резервная/байпас:   FORMDROPDOWN 


	
	
	   2-я** ветка состоит из линий редуциров.:  основная +
	резервная/байпас:   FORMDROPDOWN 


	
	5.
	Количество выходов:  
	Выход 2** (если есть) - Ду- FORMDROPDOWN 
   FORMDROPDOWN 


	
	6.*
	Рабочее давление на входе:  от  min _______  _______  до  mах   

	
	7.*
	Выходное давление:

(выбрать размерность)
	1-я ветка:  от  min _______  _______  до  mах   

	
	
	
	    2-я** ветка:  от  min _______  _______  до  mах   

	
	8.*
	Требуемый расход газа

(без учета 20% запаса), нм3/ч:
	1-я ветка:  от  min _______  до  mах _______

	
	
	
	    2-я** ветка:  от  min _______  до  mах _______

	
	9.
	Марка регуляторов:  _________________________________  
	ИПД на фильтре:   FORMDROPDOWN 


	
	10.
	Запорная арматура: до регулятора -  FORMDROPDOWN 
, после регулятора -  FORMDROPDOWN 


	
	11.
	Узел учета расхода газа:   FORMDROPDOWN 
,  расположен   FORMDROPDOWN 
  регулятора давления

	
	12.
	Предполагаемый счетчик:   FORMDROPDOWN 
   FORMDROPDOWN 
,  диапазон расширения (1:)

	
	13.
	Перепадомер на счетчике:   FORMDROPDOWN 
   Электронный корректор:   FORMDROPDOWN 


	
	14.
	Байпасная линия на узле учета (два крана со свечой и манометром между ними):  

	
	15.
	Минимальная температура наружного воздуха, 0С:  _____
	Утепление ГРПШ:  

	
	16.
	Тип отопления:  
	Счетчик на обогрев:   FORMDROPDOWN 


	
	17.
	Обслуживание одно/двухстороннее:  
	Крепление к стене:  

	
	18.
	Необходимость дополнительной секции под телеметрию (для ГРПШ, ПГБ):  

	
	19.
	Передача данных телеметрии по GSM-каналу:   FORMDROPDOWN 

	Наличие ОПС:  

	
	20.
	Контроль загазованности (для ПГБ) в модуле редуцирования:  ,  отопления:  

	
	21.
	Категория надежности электроснабжения:   FORMDROPDOWN 


	
	22.
	Принудительная вентиляция (для ПГБ):  
	Подводимое напряжение:   FORMDROPDOWN 


	
	23.
	Включение в комплектацию оборудования системы молниезащиты (молниеотвод):   FORMDROPDOWN 


	
	24.
	Изготовление продукции по системе сертификации Газсерт (особые требования):   FORMDROPDOWN 


	
	25.
	Прочие требования:  ___

	
	ФИО:  ___________________________
	__________
	Тел.: ___________________

	
	Должность:  ______________________
	подпись
	Факс: (____) _____________


* - пункты, обязательные для заполнения (необходимый минимум для правильного подбора ГРП). Выделенное можно легко изменять.

** - 2-я ветка заполняется при наличии более 2-х линий редуцирования (например: две основные, две резервные и два выхода). V-19.09.21

